Warszawa, dnia 12 grudnia 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi kolokacji serwerów i urządzeń sieciowych ORPEG

- Opis Przedmiotu zamówienia:

- Definicje:

  - Kolokacja - usługa informatyczna, polegająca na ulokowaniu sprzętu klienta w serwerowni dostawcy, który zobowiązuje się do utrzymywania tego sprzętu zgodnie z podpisana umową o świadczenie usługi kolokacji i zgodnie z określonymi wymaganiami

  - Serwer - serwer to urządzenie lub zainstalowane na nim oprogramowanie, które serwuje daną usługę, udostępnia pewne zasoby innym użytkownikom

  - Szafa teleinformatyczna -

  - oferta równoważna – oferta, w której Wykonawca oferuje pozycje wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) minimalnie o takich samych parametrach lub lepszych od tych, jakie zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego odpowiadająca pod względem, jakości produktom lub rozwiązaniom wskazanym w załączniki nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

- Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup Usług kolokacyjnych, polegających na udostępnieniu powierzchni kolokacyjnej oraz zapewnieniem niezbędnej infrastruktury teletechnicznej i informatycznej, z systemami zasilania, systemami bezpieczeństwa, wsparciem technicznym oraz na zapewnieniu usług opisanych w niniejszy Zapytaniu ofertowym, na potrzeby przechowywania sprzętu określonego 
w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

- W ramach Usługi kolokacji i wynagrodzenia z tytułu świadczenia tej Usługi Wykonawca jest zobowiązany

do:

a) udostępnienia i utrzymywania w stanie czynnym pomieszczenia lub jego części i infrastruktury

technicznej  zgodnej z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 1 na potrzeby umieszczenia 
i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania usług telekomunikacyjnych i systemów należących do Zamawiającego, udostępnienia infrastruktury kablowej oraz zapewnienia wymaganych warunków lokalowych i technicznych dla eksploatacji urządzeń Zamawiającego w trybie ciągłym przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku;

b) przekazania na użytek Zamawiającego zainstalowanych szaf teleinformatycznych, w ilości sztuk 1. Pod pojęciem szafy teleinformatycznej (zwana dalej „Szafa”) Zamawiający rozumie szafę telekomunikacyjną rackową, udostępnioną przez Wykonawcę Zamawiającemu i dedykowaną do użytku Zamawiającego, przeznaczoną do montażu urządzeń i osprzętu niezbędnego do Serwerów, które będą w takiej Szafie zainstalowane.

c) dostarczenia zasilania w energię elektryczną;

d) zestawiania łączy światłowodowych, bądź wykorzystania istniejących, pomiędzy Szafą 
a infrastrukturą operatorów świadczących usługi dostępu do Internetu,

g) zapewnienia dostępu do kolokowanego sprzętu służbom technicznym Zamawiającego lub podwykonawcom Zamawiającego;

i) świadczenia Usługi zdalnych rąk.

- Wykonawca do dnia 31.12.2022 roku przewiezie sprzęt Zamawiającego opisany w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego do swojej lokalizacji usługi kolokacji oraz zainstaluje go w swojej infrastrukturze. Sprzęt wskazany w załączniku nr 2 zapytania ofertowego zostanie ubezpieczony przez Wykonawcę na sumę ubezpieczenia co najmniej 400 000 zł. Miejsce obecnego świadczenia usługi to Al. Jerozolimskie 200, Warszawa.

- Wykonawca musi spełniać wszystkie minimalne wymagania stawiane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

- Termin realizacji: Usługa kolokacji świadczona będzie przez Wykonawcę od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

- Kryteria oceny ofert:

cena 100%, co oznacza, że jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta z najniższą ceną spośród ważnych ofert

- Wynagrodzenie:

Informacje dotyczące wynagrodzenia znajdują się w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

- Wykaz dokumentów, jakie należy załączyć do oferty:

- Formularz wymagań dotyczących kolokacji serwerów – stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

- Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

- W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo.

- Opis sposobu przygotowania ofert:

- Oferta obejmie przedmiot zamówienia i musi być sporządzona w oparciu o warunki niniejszego zapytania.

- Oferta musi spełniać następujące wymogi:

  - Oferta ma być napisana w języku polskim, na komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem pod rygorem jej nieważności;

  - Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane;

  - Formularz oferty oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane na każdej zapisanej stronie przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy (podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis), zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy;

  - Upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie);

  - W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;

  - Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami;

  - Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę;

  - Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca;

- Miejsce i termin składania ofert:

- Ofertę należy nadsyłać do 15 grudnia 2022 r. do godziny 12:00 na adres Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa z dopiskiem „Świadczenie usługi kolokacji serwerów i urządzeń sieciowych ORPEG” lub na adres e-mail paulina.rybska@orpeg.pl .

- Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Decyduje data skutecznego dostarczenia oferty do Zamawiającego a nie data nadania oferty.

- Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. W tym przypadku powinien ją oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA” lub równoważnym.

- Z wyłonionym w trakcie postępowania Wykonawcą zostanie podpisana umowa na druku Zamawiającego. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

- UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie:

- w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przekroczy cena kwotę przeznaczona przez Zamawiającego na realizacje przedmiotu zamówienia zmniejszenie zamówienia o wybrane przez siebie pozycje tak by ostateczne zamówienie  nie przekroczyło kwoty przewidzianej przez Zamawiającego na realizacje przedmiotu zamówienia lub negocjowanie z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę ceny łącznej zamówienia

- prawo odstąpienia lub unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie; z tytułu unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego,

- zmiany lub uzupełnienia zapytania ofertowego,

- poprawy oczywistych omyłek pisarskich

Pytania można kierować do Paulina Rybska, e-mail: paulina.rybska@orpeg.pl

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zamawiający wskazuje minimalne wymagania wobec poszczególnych pozycji stanowiących przedmiot zamówienia.

Wymagania dotyczące kolokacji serwerów (skład i parametry pojedynczego zestawu):

|  | Kolumna I | Kolumna II | Kolumna III | Kolumna IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Parametr | Wymagane minimalne parametry | Oferowane rzeczywiste parametry - szczegółowa lista (wypełnia oferent)* | Spełnienie wymaganych minimalnych parametrów (TAK/NIE) (wypełnia oferent) |
|  | A. Sprzęt komputerowy |  |  |  |
|  | Adres IP przypisany do serwera w miejscu kolokacji | - co najmniej 30 publicznych adresów IPv4 pozbawiony ograniczeń dostępu do wszystkich portów; - przepustowość na urządzeniu brzegowym minimum 1 Gb/s; - dwie niezależne drogi światłowodowe; |  |  |
|  | Router/Firewall | Urządzenie posiadające Firewall oraz opcję routera z funkcją przekierowania portów na konkretne serwery. | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
|  | Lista sprzętu przekazanego do kolokacji | Tabelka – „Specyfikacja tekstu” | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
|  | Powiadomienie o awarii | - poprzez Email i SMS lub kontakt bezpośredni z wyznaczonym osobami; |  |  |
|  | Monitorowanie stanu poprawności działania serwera | - czas monitorowania 24/7/365; - serwer włączony/wyłączony; - dostępu i jakości dostępności systemu do sieci Internet; |  |  |
|  | B. Wymagania dotyczące kolokacji |  |  |  |
|  | Zasilanie energetyczne | - dwa niezależne źródła zasilania z dwóch niezależnych stacji energetycznych (RPZ) oraz rezerwa zasilania realizowana przy pomocy urządzeń UPS oraz agregatu prądotwórczego; - zapewnienie ciągłej pracy serwerów i urządzeń sieciowych w przypadku awarii zasilania podstawowego; - SLA dla zasilania w kolokacji 99,999% w trybie rocznym; |  |  |
|  | Bezpieczeństwo fizyczne | Spełnia wymagania zabezpieczenia technicznego wysokiego poziomu ryzyka, w szczególności: - ruch w strefach nadzorowany jest przez elektroniczny system kontroli dostępu, powiązany z systemem elektronicznej ewidencji; - prowadzony jest monitoring wizyjny CCTV otoczenia budynku i jego wnętrza; - utrzymywana jest całodobowa ochrona obiektu realizowana przez koncesjonowaną agencję ochrony; - wdrożone są i utrzymywane procedury bezpieczeństwa, obejmujące autoryzację, autentykację i kontrolę dostępu pracowników i klientów, zasady wstępu do kolokacji i prowadzenia prac przez służby serwisowe, zasady reagowania na incydenty oraz odtwarzania usług po awarii; |  |  |
|  | Bezpieczeństwo środowiska | Spełnia minimalnie następujące wymagania: - system klimatyzacji precyzyjnej i wentylacji regulujący temperaturę i wilgotność powietrza w serwerowniach gwarantujący urządzeniom bezpieczne i optymalne środowisko pracy; - całodobowa obsługa personelu infrastruktury informatycznej i energetycznej; - system automatycznego gaszenia pożaru; - system alarmowy pożaru; - system alarmowy włamania; - system alarmowy kontroli dostępu; - system telewizji dozorowej CCTV; - system transmisji alarmów d), e), f), g) do centrum nadzoru (automatyczne powiadomienie centrum nadzoru o wystąpieniu danego alarmu). |  |  |
|  | Ubezpieczenie centrum hostingowego | - Oferent posiada polisę OC - Oferent posiada polisę ubezpieczeniową od różnych wypadków losowych; - Oferent posiada polisę ubezpieczeniową powierzonego mienia. |  |  |
|  | Połączenia telekomunikacyjne | - co najmniej dwa bezpośrednie styki z operatorami telekomunikacyjnymi krajowymi; - co najmniej dwie niezależne drogi światłowodowe dochodzące do kolokacji; - operator posiada co najmniej 3 styki z operatorami sieci zagranicznymi - SLA dla usług telekomunikacyjnych z protekcją na poziomie 99,90% w trybie rocznym; |  |  |
|  | Podstawowe parametry SLA | - gwarantowany poziom dostępności wszystkich powierzonych serwerów – minimum 99,5% w każdym miesiącu świadczenia usługi - zaplanowane działania serwisowe (nie wliczane do czasu przestoju w miesiącu wynikającego z pkt. a): maksymalnie 2 przerwy w tygodniu o długości maksymalnie 4 h w godz. 20:00 – 06:00 w dni powszednie oraz 18:00 – 06:00 w sobotę i niedzielę) - Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym zaplanowane działania serwisowe poprzez pocztę elektroniczną, z co najmniej 72 godzinnym wyprzedzeniem na podany adres email. Informacja zawiera czas rozpoczęcia przerwy oraz orientacyjny czas jej zakończenia; - godziny funkcjonowania Asysty Technicznej (24h); - Remote hands 2 godziny w miesiącu - możliwość wykonywania pracy przez administratora za pośrednictwem pracownika wykonawcy - czas reakcji w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii: - Kontakt: 2 godziny; - Naprawa: 4 godziny; |  |  |
|  | Polityka bezpieczeństwa | - oświadczenie o realizacji polityki bezpieczeństwa wykonawcy opartej o aktualne normy w zakresie bezpieczeństwa informacji ; W przypadku uzasadnionych wątpliwości zamawiający zastrzega możliwość wglądu do dokumentów określających politykę bezpieczeństwa; |  |  |
|  | Klasyfikacja TIER dla Data Center | - spełnienia klasyfikację zgodną z TIER III lub wyższą dla Data Center; |  |  |
|  | Lokalizacja | - W promieniu do 40 km od siedziby zamawiającego; |  |  |
|  | Szybkość łącza | Usługodawca zapewni dostęp synchroniczny o przepustowości do 300 Mb/s bez ograniczeń transferu danych; Łącze danych będzie rozliczane: - do 10 Mb/s – ryczałtem - przy wykorzystaniu powyżej 10 Mb/s – wg zasady 95-percentyla, za każdy Mb/s powyżej 10 Mb/s, w zaokrągleniu do pełnego Mb/s |  |  |
|  | C. Wymagania dotyczące autoryzowanego dostępu do serwera |  |  |  |
|  | Dostęp fizyczny | - możliwość inspekcji na miejscu kolokacji po uzgodnieniu terminu z najwyżej 5 dniowym wyprzedzeniem (inspekcja przeprowadzana jest celem potwierdzenia spełnienia warunków umowy); |  |  |
|  | Dostęp zdalny | - możliwość fizycznego zdalnego restartu serwera; - SLA dla dostępu zdalnego na poziomie 99,90% w trybie rocznym; |  |  |

* Wykonawca w kolumnie III wymienia listę rzeczywistych oferowanych parametrów. Oznacza to, iż Wykonawca nie kopiuje informacji z kolumny II do kolumny III. Bezwzględnie należy wpisać wartości konkretnych oferowanych parametrów. Nie należy podawać parametrów z użyciem sformułowań: przynajmniej, minimalna, co najmniej, możliwość, najwyżej.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW DO KOLOKACJI

| 1 | Serwer (4 procesory) Szt.1 | Serwer Dell PowerEdge R910 Parametry techniczne: - Konfiguracja podstawowa: Rack Chassis, Up to 16x 2.5" HDDs, Intel Xeon E7 Support - Podstawowe dwa procesory Intel Xeon E7-8837, 8C, 2.67GHz, 24M Cache, 6.40GT/s, 130W TDP, Turbo, DDR3- 1066MHz - Dodatkowe dwa procesory: Intel Xeon E7-8837, 8C, 2.67GHz, 24M Cache, 6.40GT/s, 130W TDP, Turbo, HT, DDR3-1066MHz - Pamięć: 256GB Memory for 4 CPUs, 1066MHz (64x4GB 2R LV RDIMMs), 8 Memory Risers - Usługi pomocy technicznej: 3Yr ProSupport for End Users and 2hr Mission Critical - Macierz Raid: C11 - R1/R6 for PERC H700, 2 Primary + 4-14 Additional HDDs, x16 Backplane Only - Dokumenty przewozowe: R910 EMEA2 Ship Docs No Power Cord - Pierwsza karta kontrolera RAID lub SCSI: PERC H700 Integrated RAID Controller, 1GB NV Cache - Dyski twarde: 2 sztuki 500GB, Near Line SAS 6Gbps, 2.5-in, 7.2K RPM Hard Drive - Zasilacz: High Output Power Supply (2+2 PSU) 1100W, Redundant Full-Power Configuration - Przewody zasilające: 4x Rack Power Cord 2M (C13/C14 12A) - Karty zarządzające do serwera: iDRAC6 Express Server Management Card - Embedded LOM Options: Single Two-Port 5709 Gigabit Ethernet with Single Two-Port 57711 10Gb SFP+ Controllers - Karty HBA Fibre Channel: Emulex LPe12000-E, Single Port, 8Gbps Fibre Channel PCIe HBA Card - Kable [MQ]: 5M SFP+ Direct Attach Twinaxial Cable - Osłona przednia: PowerEdge R910 Bezel - Szyny montażowe do stojaka: Sliding Ready Rack Rails with Cable Management Arm - Urządzenia optyczne: 16X DVD+/-RW Drive SATA - Configuration: Power Saving BIOS Setting |
| --- | --- | --- |

| 2 | Serwer (4 procesory) Szt.1 | Serwer Dell PowerEdge R910 Parametry techniczne: - Konfiguracja podstawowa: Rack Chassis, Up to 16x 2.5" HDDs, Intel Xeon E7 Support - Podstawowe dwa procesory Intel Xeon E7-8837, 8C, 2.67GHz, 24M Cache, 6.40GT/s, 130W TDP, Turbo, DDR3- 1066MHz - Dodatkowe dwa procesory: Intel Xeon E7-8837, 8C, 2.67GHz, 24M Cache, 6.40GT/s, 130W TDP, Turbo, HT, DDR3- 1066MHz - Pamięć: 256GB Memory for 4 CPUs, 1066MHz (64x4GB 2R LV RDIMMs), 8 Memory Risers - Usługi pomocy technicznej: 3Yr ProSupport for End Users and 2hr Mission Critical - Macierz Raid: C11 - R1/R6 for PERC H700, 2 Primary + 4-14 Additional HDDs, x16 Backplane Only - Dokumenty przewozowe: R910 EMEA2 Ship Docs No Power Cord - Pierwsza karta kontrolera RAID lub SCSI: PERC H700 Integrated RAID Controller, 1GB NV Cache - Dyski twarde: 4 sztuki 900GB, SAS 6Gbps, 2.5-in, 10K RPM Hard Drive (Hot Plug) 2 sztuki 500GB, Near Line SAS 6Gbps, 2.5-in, 7.2K RPM Hard Drive - Zasilacz: High Output Power Supply (2+2 PSU) 1100W, Redundant Full-Power Configuration - Przewody zasilające: 4x Rack Power Cord 2M (C13/C14 12A) - Karty zarządzające do serwera: iDRAC6 Express Server Management Card - Embedded LOM Options: Single Two-Port 5709 Gigabit Ethernet with Single Two-Port 57711 10Gb SFP+ Controllers - Karty HBA Fibre Channel: Emulex LPe12000-E, Single Port, 8Gbps Fibre Channel PCIe HBA Card - Kable [MQ]: 5M SFP+ Direct Attach Twinaxial Cable - Osłona przednia: PowerEdge R910 Bezel - Szyny montażowe do stojaka: Sliding Ready Rack Rails with Cable Management Arm - Urządzenia optyczne: 16X DVD+/-RW Drive SATA Configuration: Power Saving BIOS Setting |
| --- | --- | --- |
| 3 | Serwer (4 procesory) Szt.1 | Serwer Dell PowerEdge R910 Parametry techniczne: 19. Konfiguracja podstawowa: Rack Chassis, Up to 16x 2.5" HDDs, Intel Xeon E7 Support |

|  |  | - Podstawowe dwa procesory Intel Xeon E7-8837, 8C, 2.67GHz, 24M Cache, 6.40GT/s, 130W TDP, Turbo, DDR3- 1066MHz - Dodatkowe dwa procesory: Intel Xeon E7-8837, 8C, 2.67GHz, 24M Cache, 6.40GT/s, 130W TDP, Turbo, HT, DDR3-1066MHz - Pamięć: 256GB Memory for 4 CPUs, 1066MHz (64x4GB 2R LV RDIMMs), 8 Memory Risers - Usługi pomocy technicznej: 3Yr ProSupport for End Users and 2hr Mission Critical - Macierz Raid: C11 - R1/R6 for PERC H700, 2 Primary + 4-14 Additional HDDs, x16 Backplane Only - Dokumenty przewozowe: R910 EMEA2 Ship Docs No Power Cord - Pierwsza karta kontrolera RAID lub SCSI: PERC H700 Integrated RAID Controller, 1GB NV Cache - Dyski twarde: 4 sztuki 900GB, SAS 6Gbps, 2.5-in, 10K RPM Hard Drive (Hot Plug) 2 sztuki 500GB, Near Line SAS 6Gbps, 2.5-in, 7.2K RPM Hard Drive - Zasilacz: High Output Power Supply (2+2 PSU) 1100W, Redundant Full-Power Configuration - Przewody zasilające: 4x Rack Power Cord 2M (C13/C14 12A) - Karty zarządzające do serwera: iDRAC6 Express Server Management Card - Embedded LOM Options: Single Two-Port 5709 Gigabit Ethernet with Single Two-Port 57711 10Gb SFP+ Controllers - Karty HBA Fibre Channel: Emulex LPe12000-E, Single Port, 8Gbps Fibre Channel PCIe HBA Card - Kable [MQ]: 5M SFP+ Direct Attach Twinaxial Cable - Osłona przednia: PowerEdge R910 Bezel - Szyny montażowe do stojaka: Sliding Ready Rack Rails with Cable Management Arm - Urządzenia optyczne: 16X DVD+/-RW Drive SATA Configuration: Power Saving BIOS Setting |
| --- | --- | --- |
| 4 | Monitor do montażu w szafie Rack 19” wraz z klawiaturą i myszką | 1U LCD 17" flat-panel monitor with DELL rack rails, US touchpad KB and mouse combo Parametry techniczne: 1. Monitor wysuwany o wysokości 1U, minimum 17” |

|  |  | 2. Wszystkie elementy wymagane do instalacji w szafie Rack 19” |
| --- | --- | --- |
| 5 | Gigabitowy switch 24 portowy | HP V1910-24G Switch (3CRBSG2893-ME) Parametry techniczne: - Architektura sieci LAN GigabitEthernet - SmartSwitch (WEB Managed) Tak - Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 24 szt. - Liczba gniazd MiniGBIC (SFP) 4 szt. - Porty komunikacji RS232 (RJ45) - Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja • podstawowa konfiguracja poprzez WWW - SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1 - SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 - SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3 - RMON - Remote Monitoring - CLI - Command Line Interface - Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu • ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu - ACL bazujący na adresach MAC - IEEE 802.1x - Network Login - Obsługiwane protokoły routingu ruting statyczny - Obsługiwane protokoły i standardy • IEEE 802.3 - 10BaseT - IEEE 802.3u - 100BaseTX - IEEE 802.3ab - 1000BaseT - IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol - IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree - IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree - IEEE 802.1D - Spanning Tree - IEEE 802.1p - Priority - IEEE 802.1Q - Virtual LANs - IEEE 802.3x - Flow Control - IEEE 802.1AB - Link Layer Discovery Protocol - auto MDI/MDI-X |

|  |  | - half/full duplex - UDLD - Unidirectional Link Detection - NTP - Network Time Protocol - RMON - Remote Monitoring - Jumbo frame support - IGMP (v. 1, 2) Snooping - Rozmiar tablicy adresów MAC 8192 - Algorytm przełączania Store-and-Forward - Prędkość magistrali wew. 56 Gb/s - Przepustowość 41,7 mpps - Bufor pamięci 512 kB - Warstwa przełączania 2 - Możliwość łączenia w stos Tak - Typ obudowy rack 19" - Wyposażenie standardowe zestaw do montażu w szafie rack 19" - Dodatkowe informacje - IRF Stack - stakowanie na bazie wybranych portów, struktura drzewa Master/Slave - Zarządzanie z poziomu jednego IP w obrębie przełaczników tej samej serii - Procesor oraz pamięć: ARM @ 333 MHz, 128 MB flash, 128 MB RAM Przybliżone wymiary oraz masa (+/- 10%): - Szerokość 44,2 cm - Wysokość 4,32 cm - Głębokość 16 cm - Masa netto 3,08 kg |
| --- | --- | --- |
| 6 | Gigabitowy switch 24 portowy | HP V1910-24G Switch (3CRBSG2893-ME) - Architektura sieci LAN GigabitEthernet - SmartSwitch (WEB Managed) Tak - Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 24 szt. - Liczba gniazd MiniGBIC (SFP) 4 szt. - Porty komunikacji RS232 (RJ45) - Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja • podstawowa konfiguracja poprzez WWW - SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1 - SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 |

|  |  | - SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3 - RMON - Remote Monitoring - CLI - Command Line Interface - Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu • ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu - ACL bazujący na adresach MAC - IEEE 802.1x - Network Login - Obsługiwane protokoły routingu ruting statyczny - Obsługiwane protokoły i standardy • IEEE 802.3 - 10BaseT - IEEE 802.3u - 100BaseTX - IEEE 802.3ab - 1000BaseT - IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol - IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree - IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree - IEEE 802.1D - Spanning Tree - IEEE 802.1p - Priority - IEEE 802.1Q - Virtual LANs - IEEE 802.3x - Flow Control aa. IEEE 802.1AB - Link Layer Discovery Protocol bb. auto MDI/MDI-X cc. half/full duplex dd. UDLD - Unidirectional Link Detection ee. NTP - Network Time Protocol ff. RMON - Remote Monitoring gg. Jumbo frame support hh. IGMP (v. 1, 2) Snooping - Rozmiar tablicy adresów MAC 8192 - Algorytm przełączania Store-and-Forward - Prędkość magistrali wew. 56 Gb/s - Przepustowość 41,7 mpps - Bufor pamięci 512 kB - Warstwa przełączania 2 - Możliwość łączenia w stos Tak - Typ obudowy rack 19" - Wyposażenie standardowe zestaw do montażu w szafie rack 19" - Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- |

|  |  | - IRF Stack - stakowanie na bazie wybranych portów, struktura drzewa Master/Slave - Zarządzanie z poziomu jednego IP w obrębie przełaczników tej samej serii - Procesor oraz pamięć: ARM @ 333 MHz, 128 MB flash, 128 MB RAM Przybliżone wymiary oraz masa (+/- 10%): - Szerokość 44,2 cm - Wysokość 4,32 cm - Głębokość 16 cm Masa netto 3,08 kg |
| --- | --- | --- |
| 7 | Macierz dyskowa – NetApp Szt. 1 | Enclosure,2U-12,DE1600,2PSU,DM,0E,-C Disk Drive,2TB,7.2k,Non-FDE,DE1600,0E,-C Cord,In- Cabinet,2m,C14-C13,E-SERIES,-C Enable,Per-0.1TB,SANTRCTY,Cap-Stor,0E,-C NetApp SW Subscription Plan Enclosure,2U-24,DE5600,Empty,2PSU,0E,-C E2700A,8GB Cntl,No HIC,for non-iSCSI Optic,-C Battery,E2700,0E,-C Disk Drive,600GB,10k,Non-FDE,DE5600,0E,-C Blank,Dsk Drv Filler,DE5600,-C HIC,E2700,16GB FC/10GB ISCSI,4-ports,-C SFP,10Gb iSCSI/16Gb FC,Unified,E-Series,0E,-C Cable,SAS HD to miniSAS,SAS2,1m,0E,-C Cord,In-Cabinet,2m,C14-C13,E- SERIES,-C Enable,Per-0.1TB,SANTRCTY,Perf-Stor,0E,-C Install Documents,System,DE1600,DE5600,-C 12xHDD SAS 1,2TB 2,5" |
| 8 | Router 1U Szt. 1 | FortiGate 90D Series firmy FORTINET |

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy (imię i nazwisko lub firma): ..................................................................................................................................................

Siedziba/adres zamieszkania Wykonawcy ..................................................................................................................................................

NIP……………………………….......................................................................   REGON………….......................................................................................

tel. ………………………………..........................................................................

www.……………………………................................ e-mail…………………………..…………

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

Kolokacja serwerów i urządzeń sieciowych ORPEG

W poniższej tabelce proszę wpisać koszty miesięczne.

| Lp. | Pozycja | Ilość U w szafie RACK 1/szt | Cena jednostkowa brutto / miesiąc | Maks. ilość | Maks. cena brutto / miesiąc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolokacja serwera Dell PowerEdge R910 zasiacze 2+2 PSU 1100 W, redundantne | 4 |  | 3 |  |
| 2. | Gigabitowy switch 24-portowy | 1 |  | 2 |  |
| 3. | Monitor do montażu w szafie Rack 19’’ wraz z klawiaturą i myszką | 1 |  | 1 |  |
| 4. | Macierz NetApp | 4 |  | 1 |  |
| 5. | Router FortiGate 90D | 1 |  | 1 |  |
| 6. | Pakiet 30 publicznych adresów IPv4 |  |  | 1 |  |
| 7. | Łącze symetryczne 10 Mb/s - ryczałt |  |  | 1 |  |
| 8. | Łącze symetryczne 11-300 Mb/s (rozliczenie za każdy 1 Mb/s powyżej 10 Mb/s, wg 95-percentyla faktycznego wykorzystania) |  |  | 290 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |

Usługa transportu wraz z ubezpieczeniem sprzętu do nowej serwerowni z dotychczasowego miejsca kolokacji (Al. Jerozolimskie 200) wraz z ubezpieczeniem na 400 000 tyś zł.  Do dnia 31.12.2022 roku. Wykonamy w cenie …………………………………………….. zł brutto

oferujemy realizację Zamówienia od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. za

CENA BRUTTO za realizację przedmiotu zamówienia

…………................ zł (słownie: …………………….………………………………………………………...),

Kwota NETTO za realizację przedmiotu zamówienia

…………................ zł (słownie: …………………….………………………………………………………...),

w tym VAT w stawce ………%

- Składając ofertę na wykonanie przedmiotu Zamówienia, potwierdzam, że zostanie ono wykonane zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie.

- Oświadczamy, ze naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego Zamówienia jest:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oferta została złożona na ______ stronach kolejno ponumerowanych od nr_______ do nr _______.

Do oferty załączam następujące dokumenty:

- …………………………………………………..

- …………………………………………………..

| ………………………………………………….. …………………………………………………………… /miejscowość, data/ | .............................................................................................. /podpis Wykonawcy /osoby uprawnionej do reprezentacji/ ykonawcy/ pełnomocnika/ |
| --- | --- |

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA nr …../2022/ORPEG

zawarta w dniu …… grudnia 2022 roku w Warszawie pomiędzy:

Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą Warszawie, przy ul. Wołoskiej 5, 02 – 675 Warszawa, NIP 521-29-08-445 zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:

Panią …………………………………………………………………………….

a

……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… z głównym miejscem prowadzenia działalności w ………………………….. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej REGON ………… NIP ……………, zwanym dalej „Wykonawcą”

zwanych dalej łącznie STRONAMI

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi wynajmu przestrzeni 
w serwerowni i udostępnianiu infrastruktury niezbędnej do pracy serwerów i innych urządzeń 
dla Zamawiającego zwanej dalej „usługą  kolokacji”. Usługa kolokacji w szczególności polega 
na zapewnieniu właściwych warunków lokalowych i technicznych, w tym zapewnieniu optymalnych warunków dla pracy serwera  i eksploatacji  przekazanych przez Zamawiającego serwerów i urządzeń przez 24 godziny na dobę  7 dni w tygodniu.

- Szczegółowy zakres umowy oraz obowiązki Wykonawcy określają:

- wymagania dotyczące kolokacji serwerów-  załącznik nr 1 do umowy,

- szczegółowa specyfikacja techniczna serwerów oraz urządzeń sieciowych do kolokowania załącznik nr 2 do umowy,

- oferta Wykonawcy - załącznik nr 3 do umowy.

§ 2

Umowa zostaje zawarta na okres  od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 3

      - Wykonawca w ramach realizacji niniejszej umowy zobowiązany jest w szczególności do:

- zapewnienia warunków eksploatacji urządzeń przekazanych przez Zamawiającego, w tym pomieszczenia o odpowiedniej kubaturze z chronionym dostępem, zasilaniem energetycznym 
i warunkami klimatycznymi dla ciągłej pracy serwerów. Wykonawca zapewni również inny niezbędny dla prawidłowego działania serwerów sprzęt i oprogramowanie sieciowe i telekomunikacyjne,

- utrzymania sprzętu komputerowego o parametrach wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszej umowy,

- utrzymania łącza internetowego o przepustowości nie mniejszej niż określona w załączniku nr 1 
do niniejszej umowy oraz zabezpieczenia sieciowe umożliwiające blokowanie niepożądanego ruchu przychodzącego z sieci Internet,

- zapewnienia zasilania energetycznego oraz bezpieczeństwa fizycznego i środowiska,

- zawarcia umowy ubezpieczenia, obowiązującego minimum w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., mienia przekazanego przez Zamawiającego na sumę ubezpieczenia, 
co najmniej 400.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i przedstawienia Zamawiającemu kopii polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy w terminie do dnia  podpisania umowy 
z Zamawiającym,

- dokonania, opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym oraz wdrożenia procedur bezpieczeństwa.

      - Zamawiający może zmienić liczbę kolokowanych urządzeń ze skutkiem na koniec danego miesiąca.

      - Zgłoszenia awarii Zamawiający może dokonywać drogą elektroniczną, na adres …………. zgłoszenie będzie niezwłocznie potwierdzane przez Wykonawcę, przy czym za datę i czas zgłoszenia awarii uważa się dzień i czas wysłania e-maila ze zgłoszeniem.

      - Odtworzenie stanu poprawnego działania systemu po zgłoszeniu awarii powinno nastąpić w ciągu:

- dwóch godzin, licząc od momentu zgłoszenia awarii,

- w razie niemożności usunięcia awarii w zakreślonym w pkt 1 terminie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, zainteresowane Strony określą odrębnie - drogą elektroniczną - czas i sposób usunięcia awarii. Wykonawca poinformuje każdorazowo użytkownika o przyczynie i skutkach awarii.

- W przypadku awarii sprzętowej, z przyczyn nie dotyczących  Wykonawcy koszt naprawy ponosi Zamawiający,  po uprzedniej akceptacji tych kosztów

- W przypadku awarii sprzętowej, będącej skutkiem działań Wykonawcy, lub przechowywania sprzętu w warunkach niezgodnych z wskazanymi przez Zamawiającego, wszystkie koszty związane z naprawą ponosi Wykonawca.

§ 4

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie niezbędne 
do wykonania umowy oraz zobowiązuje się do jej wykonania z zachowaniem należytej staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji uzyskanych przez niego w związku z zawarciem umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, wszelkich informacji o przebiegu realizacji umowy.

- Wykonawca ma obowiązek podporządkować się wytycznym Zamawiającego dotyczącym realizacji umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie na piśmie informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływa na realizację postanowień Umowy, w szczególności 
o przewidywanym opóźnieniu jej wykonania, wraz z podaniem przyczyny.

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji umowy do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeśli Wykonawca na pierwsze pisemne żądanie, wystosowane do Wykonawcy po upływie 7-dniowego terminu, nie dostarczy Zamawiającemu aktualnego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC co najmniej 400.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Prawo odstąpienia można wykonać w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do zaniechania naruszeń.

§ 5

- Strony zgodnie ustalają, że za prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa 
w § 1, Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie w wysokości brutto łączne za wykonanie usługi w okresie obowiązywania umowy z podatkiem VAT:  …………….. zł (słownie: ………………………. złotych ).

- Odpłatność za łącze składa się z dwóch elementów:

- część stała – za wykorzystane pasmo do 10 Mb/s (wg formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy),

- część zmienna – za wykorzystane pasmo powyżej 10 Mb/s (maksymalnie 300 Mb/s), zgodnie z 95. percentylem pomiarów rzeczywistego wykorzystania przepustowości łącza w danym miesiącu, 
w zaokrągleniu do pełnego Mb/s,

- jeżeli wartość 95. percentyla po zaokrągleniu wynosi 10 Mb/s lub mniej, odpłatność z tytułu części zmiennej nie występuje.

- Ceny jednostkowe zawarte są w ofercie stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- Wykonawca do faktury załącza dokument, z którego wynika wartość zmierzonego 95 percentyla pomiarów rzeczywistego wykorzystania przepustowości łącza w danym miesiącu.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi za faktycznie wykonane czynności w danym miesiącu. Zamawiający płaci wyłącznie za sprzęt powierzony do kolokacji Wykonawcy oraz za elementy stałe (adresy IPv4, łącze).

- Potwierdzenie wykonania czynności, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, nastąpi w treści protokołu odbioru podpisanym bez zastrzeżeń. Uprawnionym do podpisania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego jest Pan/Pani …………………… lub osoba zastępująca. Akceptacja  comiesięcznego protokołu odbioru bez zastrzeżeń nie oznacza potwierdzania braku wad fizycznych i prawnych.

- Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury nie częściej niż raz miesiącu ,po  potwierdzeniu wykonania czynności przez Zamawiającego - podpisaniu – bez zastrzeżeń – przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego protokołu odbioru.

- Strony zgodnie ustalają, że osobą odpowiedzialną za monitorowanie wykonania umowy będzie Pan/Pani ………………. lub osoba zastępująca.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy, wskazany w treści faktury.

- Wykonawca oświadcza, ze wskazany w fakturze  rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 1 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w  § 5  ust. 1  umowy za każdy przypadek naruszenia umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- W przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 1% maksymalnego brutto określonego w  § 5  ust. 1  umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20 % kwoty maksymalnej brutto określonej w  § 5  ust. 1  umowy

- Wykonawca zapłaci kary umowne za:

- niedotrzymanie warunku dotyczącego dostępności zasilania (99,999 % rocznie) w wysokości 1% maksymalnego brutto określonego w  § 5  ust. 1  umowy,

- niedotrzymanie warunku dotyczącego dostępności usług telekomunikacyjnych z protekcją (99,90% 
za cały okres umowy) w wysokości 1% maksymalnego brutto określonego w  § 5  ust. 1  umowy,

- niedotrzymanie warunku dotyczącego dostępności wszystkich powierzonych serwerów (99,5% 
w każdym miesiącu świadczenia usługi) w wysokości 1% wynagrodzenia miesięcznego za każdy miesiąc, w którym doszło do niedotrzymania warunku,

- niedotrzymanie warunku dotyczącego dostępności dostępu zdalnego (99,9% za cały okres umowy) 
w wysokości 1% maksymalnego brutto określonego w  § 5  ust. 1  umowy,

- niedotrzymanie pozostałych, niewymienionych wcześniej, wymaganych warunków określonych 
w opisie przedmiotu Zamówienia w wysokości 0,5% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w  § 5  ust. 1  umowy za każdy ujawniony przypadek niespełnienia warunków.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, bez dodatkowego wezwania do zapłaty.  a jeżeli potrącenie to nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty przyjmującego formę noty księgowej. Zamawiający może w szczególności dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z płatności faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, będące następstwem działania siły wyższej. Dla celów niniejszej umowy określa się, iż siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia.

- W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Wykonawca nie może pomniejszyć należnego mu wynagrodzenia na wystawionej fakturze o kwotę naliczonych kar umownych.

§ 7

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim, w tym także nieupoważnionym pracownikom:

- sposobu realizowania umowy,

- informacji i danych, które strony uzyskały w trakcie lub w związku z realizacją umowy, bez względu 
na sposób i formę ich utrwalania lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądowych lub decyzji odpowiednich władz. Zasadą poufności nie jest objęty fakt zawarcia oraz warunki umowy.

- Ujawnienie przez którąkolwiek ze Stron jakiejkolwiek informacji poufnej wymagać będzie każdorazowo pisemnej zgody drugiej Strony, chyba, że są to informacje publicznie dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień umowy.

- Obowiązek zachowania poufności obowiązywać będzie bezterminowo.

- Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016 r., dalej RODO) dla których Administratorem Danych Osobowych jest Zamawiający. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych określone w przepisach RODO w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji gdy jest on osoba fizyczną w tym prowadzącą działalność gospodarczą, a także danych kontaktowych osób które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji umowy.

§ 8

- Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację niniejszej umowy są:

  - po stronie Zamawiającego: ……………………………, tel. ………………………….,

  - po stronie Wykonawcy:  ………………………………., tel. …………………………..,

Zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację umowy nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

- Wszelkie powiadomienia i informacje, które Strony są zobowiązane sobie przekazywać w związku 
z zawarciem umowy, wymagają formy pisemnej i Strony zobowiązują się do ich doręczania przez pocztę na adresy:

### w przypadku ww. korespondencji pochodzącej od Wykonawcy adresem właściwym dla doręczeń Zamawiającego jest adres: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa,

### w przypadku ww. korespondencji pochodzącej od Zamawiającego adresem właściwym dla doręczeń Wykonawcy jest adres: ……………………………………………,

- Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu, o którym mowa w ust. 2. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną pod dotychczasowy adres uważa się 
za skutecznie doręczoną.

§ 9

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie wykonuje już nienależycie wykonuje przedmiot umowy, w szczególności, nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy, opóźnia się 
z wykonaniem przedmiotu umowy wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z umowy.

- Prawo do odstąpienia wykonuje się w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o wystąpieniu przyczyny do odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca otrzyma należne wynagrodzenie z tytułu wykonanej części umowy.

- Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę w każdym czasie na piśmie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim wypadku termin wypowiedzenia zaczyna swój bieg od momentu otrzymania pisma dotyczącego wypowiedzenia, a umowa rozwiązuje się z końcem miesiąca, w którym upłynął okres wypowiedzenia.

- Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia umowy jedynie z ważnych powodów uniemożliwiających prawidłową realizację umowy. Dla wypowiedzenia wymagana jest forma pisemna, z zachowaniem 
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim wypadku termin wypowiedzenia zaczyna swój od momentu otrzymania pisma dotyczącego wypowiedzenia, a umowa rozwiązuje się z końcem miesiąca, w którym upłynął okres wypowiedzenia.

§ 10

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2022 r. poz. 902)  która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

§ 11

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Do umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                    (Dz. U. z  2021 r. poz.  1129 z późn. zm.), na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 1 tej ustawy.

- Strony umowy zgodnie ustalają, że przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz cesja /faktoring wierzytelności pieniężnej wymaga zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Sporne sprawy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, 
a jeden Wykonawca.

- Integralnymi załącznikami do umowy są:

- załącznik nr 1 - wymagania dotyczące kolokacji serwerów.

- załącznik nr 2 - szczegółowa specyfikacja techniczna serwerów oraz urządzeń sieciowych 
do kolokowania.

- załącznik nr 3  - oferta Wykonawcy z dnia ……………………….. r.

ZAMAWIAJĄCY							     WYKONAWCA